豊田市コンサートホール照明設備

| 名称 | 規格・仕様 |
| --- | --- |
| LICSTAR－Ⅳ（東芝） |
| 操作卓 | プリセットフェーダー ８０本×3段 （タッチ／選択スイッチ 80本） |
|  | サブマスターフェーダ 20本×20ページ （タッチ／選択スイッチ 20本） |
|  | A･Bクロスフェーダー／ムーブフェーダー 1本 |
|  | 1000シーン記憶 |
| 照明設備・機材 | 設置機材 | 第1サスペンションライト | 3Kw C型20A×３個口×12回路 1列 （1kw凸[AQS- 10]14台 1kwﾌﾚﾈﾙ[AQF- 10]12台） ※ハイブリッド「直/調回路３回路」 |
|  |  | 第２サスペンションライト | 3Kw C型20A×３個口×12回路 1列 （1kw凸[AQS- 10]14台 1kwﾌﾚﾈﾙ[AQF- 10]14台） ※ハイブリッド「直/調回路３回路」 |
|  |  | 第３サスペンションライト | 3Kw C型20A×３個口×12回路 1列 （1kw凸[AQS- 10]12台 1kwﾌﾚﾈﾙ[AQF- 10]14台） ※ハイブリッド「直/調回路３回路」 |
|  |  | シーリングライト | 3Kw C型20A×３個口×８回路 1列 （1kw凸[AQS- 10]24台） 2Kw C型20A×２個口×６回路 1列 （1kw凸[AQS- 10]12台） ※ハイブリッド「直/調回路1回路」 |
|  |  | フロントサイドスポット | 3Kw C型20A×３個口×２回路（2段）×上手・下手 （1kw凸[AQS- 10]各６台）×上手・下手 ※ハイブリッド「直/調回路各1回路」 |
|  |  | クセノンピンスポットライト | ウシオユーテック 2Kw 2台 |
|  | 移動機材 | 平凸スポットライト（1Kw） | ハロゲン1Kw AQS－10 2台 |
|  |  | プリモスポットライト（1Kw） | ハロゲン1Kw LPS－10 （バンドア付きﾌﾚﾈﾙ） 10台 |
|  |  | 平凸スポットライト（500w） | ハロゲン500w AQS－５ 12台 |
|  |  | Qスポットライト（500w） | ハロゲン500w KQS－５（バンドア付きﾌﾚﾈﾙ） 12台 |
|  |  | ソースフォー（750w） | 26°×２台、 36°×２台 |
|  |  | ロアーホリゾントライト | ハロゲン300w×８灯（２灯×4回路）※ﾎﾘｿﾞﾝﾄ幕無し7台 |
|  |  | 1Kハンガー | 42台 |
|  |  | ベースプレート | 20台 |
|  |  | 低スタンド（キャスター付き） | 0.9m～2.0m 5台 |
|  |  | 高スタンド（キャスター付き） | 1.5m～3.6m 4台 |
|  |  | 3連用アーム | AMT 6台 |
|  |  | AQS・AQF 1K用バンドア | 12個 |
|  |  | 延長コード 30Ａ-30Ａ 10m 30Ａ-20Ａ 5ｍ 30Ａ-20Ａ 3ｍ 20Ａ-20Ａ ２又 30Ａ-30Ａ 2又 30Ａ-20Ａ 3又 | 10本 14本 26本 20本 10本 8本 |
|  |  | 変換ＢＯＸ 20Ａ-平行コンセント（ﾌﾞﾚｰｶ付） 30Ａ-平行コンセント（ﾌﾞﾚｰｶ付） 30Ａ-平行コンセント４口（ﾌﾞﾚｰｶ付） | 10台 10台 2台 |
|  | その他 | フロアーコンセント（舞台） | C型30A 上手・下手 各9口 計18口 ※ハイブリッド「直/調回路８回路」 |
|  |  | フロアーコンセント（ｵﾙｶﾞﾝﾊﾞﾙｺﾆｰ） | C型30A 上手・下手 各４口 計 8口 |
|  |  | ウォールコンセント（客席後方） | C型30A 上手・下手 各３口 計 ６口 ※ハイブリッド「直/調回路2回路」 |

| 照明設備・機材 | ＤＭＸ機材 | ＤＭＸノード用 イーサネットコネクタ位置 | 第１サスペンション（下手１口） 第２サスペンション（下手１口） 第３サスペンション（下手１口） フロントサイド（上手１口 下手１口） 舞台奥フロアー（上手１口 下手１口） オルガンバルコニー（下手１口） １２階音響調整室ラック組込 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＤＭＸノード用機器類 | ＢＯＸ（ＩＮ×１台 ＯＵＴ×５台）※各４回線 １２階階音響調整室ラック組込（ＩＮ４回線 ＯＵＴ４回線 無線ＤＭＸシステム（送信機×１台 受信機×２台） |
|  |  | ケーブル類 メス5Ｐ-オス5Ｐ ２ｍ メス5Ｐ-オス5Ｐ ３ｍ メス5Ｐ-オス5Ｐ 5ｍ メス5Ｐ-オス5Ｐ 10ｍ | １０本 １０本 ４本 ４本 |

平成３１年４月１日　作成